| BỘ CÔNG THƯƠNG | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
|  | Hà Nội, ngày tháng năm 2026 |

THUYẾT MINH DỰ THẢO

Sửa đổi 1:2026 QCVN 06A:2020/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng Poly Aluminium Chloride (PAC).

I. SỰ CẦN THIẾT VÀ MỤC ĐÍCH XÂY DỰNG

Hóa chất Poly Aluminium Chloride (PAC) là loại phèn nhôm tồn tại ở dạng cao phân tử (polyme), công thức phân tử [Al2(OH)nCl6-n]m. Hiện nay, PAC được sản xuất lượng lớn và sử dụng rộng rãi ở các nước tiên tiến để thay thế cho phèn nhôm sunfat trong xử lý nước thải sinh hoạt, nước thải, nước cấp cho các ngành công nghiệp giấy, đường, dầu mỏ, nuôi trồng thủy sản…

PAC đang là bước tiến đột phá trong lĩnh vực xử lý nước hiện nay, có nhiều ưu điểm so với phèn nhôm sunphat đối với quá trình keo tụ lắng, như hiệu quả lắng trong cao hơn 4-5 lần, thời gian keo tụ nhanh, ít làm biến động độ pH của nước, không cần hoặc dùng rất ít chất hỗ trợ, không cần các thiết bị và thao tác phức tạp, không bị đục khi dùng thiếu hoặc thừa phèn và khả năng loại bỏ các chất hữu cơ hòa tan và không hòa tan cùng kim loại nặng tốt hơn phèn sunfat. Đặc biệt với các nguồn nước có hàm lượng Fe/Mn, chất màu hữu cơ, PAC có đặc điểm hiệu quả keo tụ tốt do đó nó thích hợp sử dụng trong phạm vi rộng, điều này đặc biệt có ý nghĩa trong việc tạo ra nguồn nước chất lượng cao, kể cả xử lý nước đục trong mùa lũ lụt thành nước sinh hoạt. Do vậy, PAC được dùng phổ biến trên thế giới từ Châu Á (Việt Nam, Nhật Bản, Trung Quốc,..) tới các nước ở Châu Âu đặc biệt trong các nhà máy cấp nước sinh hoạt tại các nước phát triển.

QCVN 06A:2020/BCT ban hành kèm theo Thông tư 49/2020/TT-BCT đã tạo hành lang pháp lý vững chắc, kiểm soát chặt chẽ chất lượng PAC sản xuất và nhập khẩu. Tuy nhiên, qua quá trình triển khai thực tế, cần thiết phải ban hành Thông tư sửa đổi với lý do như sau:

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa số 78/2025/QH15 ngày 18 tháng 6 năm 2025 và Nghị định số 37/2026/NĐ-CP ngày 23/01/2026 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa có hiệu lực đã mang đến tư duy quản lý hoàn toàn mới: chuyển trọng tâm từ tiền kiểm (tiếp cận hành chính) sang quản lý theo mức độ rủi ro (phân loại hàng hóa theo 3 mức độ: thấp, trung bình, cao). Nghị định số 37/2026/NĐ-CP tạo ra "cú hích" lớn về cơ chế nhãn hàng hóa và quản lý chất lượng trên môi trường thương mại điện tử, vừa đơn giản hóa thủ tục hành chính nhưng vẫn đảm bảo kiểm soát chặt chẽ an toàn môi trường và sức khỏe người tiêu dùng. Quy chuẩn QCVN 06A:2020/BCT không còn bao quát và đáp ứng đủ các yêu cầu mới về nhãn điện tử, phương thức hậu kiểm, giám sát trên không gian mạng và truy xuất nguồn gốc trên nền tảng số. Thông tư sửa đổi 1:2026 QCVN 06A:2020/BCT là cơ sở pháp lý để tích hợp, kết nối với Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc quốc gia và cơ sở dữ liệu dùng chung.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 70/2025/QH15 ngày 14 tháng 6 năm 2025 và Nghị định số 22/2026/NĐ-CP ngày 16/01/2026 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật có hiệu lực đã siết chặt lại các nguyên tắc xây dựng và áp dụng: mỗi sản phẩm, hàng hóa chỉ được điều chỉnh bởi một quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thống nhất để loại bỏ triệt để sự chồng chéo. Do đó, việc rà soát và cập nhật Quy chuẩn PAC là yêu cầu pháp lý mang tính bắt buộc để chuẩn hóa cấu trúc, tránh xung đột về định mức kỹ thuật với các văn bản pháp luật ngành khác.

Ngoài ra, hiện nay Các văn bản cũ (QCVN 06A:2020/BCT) viện dẫn Luật Hóa chất 2007 và Luật Chất lượng SPHH 2007 hiện đã hết hiệu lực hoặc được sửa đổi cơ bản. Việc sửa đổi quy chuẩn là cấp thiết để cập nhật các thuật ngữ, phương thức phân loại nguy hại và trách nhiệm của các chủ thể theo khung pháp lý 2025-2026.

Vì vậy, việc sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng Poly aluminium chloride là hết sức cần thiết đảm bảo khắc phục những bất cập, hạn chế còn tồn tại trong công tác quản lý chất lượng Poly aluminium chloride, nhằm tăng cường hơn nữa hiệu lực của công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực hóa chất.

II. CĂN CỨ PHÁP LÝ XÂY DỰNG QUY CHUẨN

Dự thảo sửa đổi được xây dựng dựa trên hệ thống văn bản pháp lý mới nhất:

- Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 70/2025/QH15 ngày 14 tháng 6 năm 2025.

- Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa số 78/2025/QH15 ngày 18 tháng 6 năm 2025

- Luật Hóa chất số 69/2025/QH15 ngày 14 tháng 6 năm 2025

- Nghị định số 37/2026/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa

- Nghị định số 26/2026/NĐ-CP  ngày 17 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất về quản lý hoạt động hóa chất và hóa chất nguy hiểm trong sản phẩm, hàng hóa

6. Thông tư số 26/2019/TT-BKHCN ngày 25 tháng 12 năm 2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định chi tiết xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật.

# II. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO THÔNG TƯ

1. Dự thảo Thông tư

Dự thảo Thông tư gồm 3 Điều:

Điều 1. Ban hành các sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

1. Ban hành kèm theo Thông tư này Sửa đổi 1:2026 QCVN 03A: 2020/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng natri hydroxit công nghiệp.

2. Ban hành kèm theo Thông tư này Sửa đổi 1:2026 QCVN 06A: 2020/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng Poly Aluminium Chloride (PAC).

3. Ban hành kèm theo Thông tư này Sửa đổi 1:2026 QCVN 07A: 2020/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng amoniac công nghiệp.

Điều 2. Hiệu lực thi hành.

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2026

2. Quy định chuyển tiếp

Điều 3. Tổ chức thực hiện

2. Nội dung cơ bản

Ban hành kèm theo Thông tư là 03 sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

Về bố cục, nội dung dự thảo Sửa đổi 1:2026 QCVN 06A: 2020/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng Poly Aluminium Chloride (PAC), được bố cục gồm 04 mục như sau:

I. Quy định về kỹ thuật

1. Sửa đổi khoản 3 như sau:

“3. Ghi nhãn

Ghi nhãn hóa chất theo quy định taih Nghị định số 37/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.”

II. Quy định về quản lý

1. Sửa đổi điểm 1.2 như sau:

“1.2. Việc công bố hợp quy đối với PAC được thực hiện theo quy định tại Điều 48 Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật số 70/2025/QH15, Điều 13 Thông tư 14/2026/TT-BKHCN ngày 09/4/2026 quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật,….. Thông tư số  …./2026/TT-BCT ngày  tháng  năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.”.

2. Sửa đổi khoản 2 như sau:

“2. Quy định về đánh giá sự phù hợp

2.1. Việc đánh giá sự phù hợp

- Hoạt động nhập khẩu PAC: Thực hiện theo phương thức 1 quy định tại Phụ lục II của Thông tư số Thông tư 14/2026/TT-BKHCN ngày 09/4/2026 quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

- Hoạt động sản xuất PAC trong nước: Thực hiện theo phương thức 5 quy định tại Phụ lục II của Thông tư số 14/2026/TT-BKHCN ngày 09/4/2026 quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

2.2. Tổ chức đánh giá sự phù hợp theo quy định tại Điều 50 và Điều 51 Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật số 70/2025/QH15 và …. của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.”.

3. Sửa đổi khoản 3 như sau:

“3. Quy định về sử dụng dấu hợp quy

Việc sử dụng dấu hợp quy phải tuân thủ theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư số 14/2026/TT-BKHCN ngày 09/4/2026 quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

III. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân

4.  Sửa đổi khoản 2 như sau:

“2. Tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh PAC sau khi công bố hợp quy phải đăng ký bản công bố hợp quy tại Sở Công Thương nơi tổ chức, cá nhân đăng ký hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu theo quy định tại khoản … Điều …Thông tư số …/…./TT-BCT ngày…. Tháng…. năm ….. của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.”.

V. Tổ chức thực hiện

5. Sửa đổi khoản 2 như sau:

“2. Cục Quản lý thị trường có trách nhiệm tổ chức và chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm quy định về chất lượng PAC lưu thông trên thị trường theo quy định của pháp luật và Quy chuẩn này.”.

III. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG

3.1. Tác động đến hoạt động sản xuất, kinh doanh Poly aluminium chloride

3.1.1. Tình hình sản xuất Poly aluminium chloride ở Việt Nam

Hóa chất Poly Aluminium Chloride (PAC) đang là bước tiến đột phá, đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực xử lý nước thải sinh hoạt, nước thải, nước cấp cho các ngành công nghiệp giấy, đường, dầu mỏ, nuôi trồng thủy sản….Đặc biệt, PAC còn có tầm quan trọng trong quá trình cân bằng Clo cho các công ty sản xuất Xút và Clo.

Về tình hình sản xuất trong nước: Hiện nay cả nước có khoảng 4 cơ sở sản xuất PAC là Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam sản xuất PAC lỏng, nồng độ 10-17% Al2O3 với công suất đạt 25.000 tấn/năm; Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì sản xuất các dòng PAC lỏng (nồng độ 10 -17%) và PAC bột, công suất khoảng 45.000 tấn/năm; Công ty Cổ phần Đông Á sản xuất PAC lỏng và PAC bột nồng độ cao lên đến khoảng 30% quy mô công nghiệp và Tổ hợp Hóa chất Đức Giang Nghị Sơn (Thanh Hóa), tổ hợp này có hạng mục nhà máy sản xuất PAC với công suất thiết kế lên đến khoảng 30.000 tấn/năm.

3.1.2. Nhu cầu sử Poly Aluminium Chloride

Poly Aluminium Chloride hiện nay được sử dụng chủ yếu trong xử lý nước sinh hoạt, nước thải, nước cấp trong nhiều ngành công nghiệp như công nghiệp giấy, đường, dầu mỏ, nuôi trồng thủy sản, gốm sứ, gạch, xí nghiệp giết mổ gia súc và đặc biệt xử lý nước thải cho ngành công nghiệp dệt nhuộm đang phát triển tại Việt Nam hiện nay.

Ngành xử lý nước cấp (Nước sinh hoạt & Đô thị): Chiếm tỷ trọng cao nhất (khoảng 65% - 70% tổng lượng tiêu thụ). PAC được dùng để làm trong nước sông, hồ, nước ngầm tại các nhà máy cấp nước sạch, thay thế dần phèn nhôm truyền thống.

Ngành xử lý nước thải công nghiệp & Đô thị: Chiếm khoảng 15% - 20%. Nhu cầu tập trung lớn ở các khu công nghiệp trọng điểm (như TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Bắc Ninh), xử lý nước thải từ các nhà máy dệt nhuộm, giấy và bột giấy, chế biến thủy hải sản.

Nuôi trồng thủy sản: Khoảng 5% - 10%. PAC được sử dụng rộng rãi trong các ao nuôi tôm, cá giống để xử lý và làm trong nguồn nước ao nuôi.

Các ngành khác: Phần còn lại được dùng trong ngành dệt nhuộm (làm chất trợ ngấm, xử lý màu nước thải), ngành sản xuất giấy và một số ứng dụng làm sạch nước bể bơi.

Với những ngành sử dụng nêu trên, đối tượng sử dụng Poly Aluminium Chloride là rất lớn, nhiều ngành nghề, lĩnh vực sử dụng do đó, dự báo nhu cầu PAC trong nước tăng cao trong những năm tiếp theo.

3.1.3. Tình hình nhập khẩu Poly Aluminium Chloride

Về năng lực đáp ứng: Hiện nay, nhu cầu sử dụng Poly Aluminium Chloride là rất lớn, tuy nhiên quy mô, năng lực sản xuất tại Việt Nam cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu sử dụng trong nước. Tuy nhiên, do giá thành sản phẩm và giải nồng độ cao hoặc đặc thù như PAC (31%) hay các dạng ngoại quan chuyên biệt phù hợp với từng hệ thống máy móc riêng của các nhà máy, hàng năm Việt Nam vẫn phải nhập khẩu một lượng lớn Poly Aluminium Chloride, chủ yếu từ các nước như Trung Quốc, Ấn Độ, Đức, Nhật Bản, Malaysia, Hongkong, Liên Bang Nga, Singapore, thông qua các đơn vị kinh doanh, phân phối.

3.2. Tác động đối với việc kiểm soát chất lượng PAC

3.2.1. Về chỉ tiêu kỹ thuật

PAC có hai dạng rắn và lỏng, dạng rắn là bột mịn, mầu trắng ngà hoặc ánh vàng, PAC dạng lỏng có mầu vàng hoặc vàng nhạt và đều tan hoàn toàn trong nước. Các chỉ tiêu kỹ thuật chính mà các nhà cung cấp công bố là hàm lượng Al2O3, độ kiềm, hàm lượng cặn không tan. Ngoài ra một số nhà máy sản xuất còn công bố hàm lượng asen, chì, cadimi, thủy ngân, magan, sắt, crom...tùy theo mục đích sử dụng.

Hiên nay, QCVN 06A:2020/BCT quy định với 7 chỉ tiêu chính: Hàm lượng Al2O3, độ kiềm, hàm lượng cặn không tan trong nước, hàm lượng sắt, hàm lượng Asen, hàm lượng thủy ngân, hàm lượng chì, cụ thể như sau:

| TT | Tên chỉ tiêu | Dạng lỏng |  |  | Dạng bột | Phương pháp thử |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hàm lượng Al2O3, % | Từ 9% đến nhỏ hơn 11% | Từ 11% đến nhỏ hơn 17% | ≥17% | ≥ 28% | - JISK 1475:2006 - IS 15573:2005 |
| 2 | Độ kiềm, % | 35-85 | 40-90 | 40-90 | 40-90 | - JIS K 1475:2006 - IS 15573:2005 |
| 3 | Hàm lượng cặn không tan trong nước, % | ≤ 0,2 | ≤ 0,35 | ≤ 0,5 | ≤ 1,5 | - JISK 1475:2006 - TCVN 4560:1988 |
| 4 | Hàm lượng sắt (Fe), ppm | ≤ 100 | ≤ 120 | ≤ 150 | ≤ 300 | - JIS K 1475:2006 - IS 15573:2005 |
| 5 | Hàm lượng Asen (As), ppm | ≤ 2 | ≤ 3,5 | ≤ 5 | ≤ 5 | - JIS K 1475:2006 - IS 15573:2005 - AOAC 2007 (990.08) - ICP |
| 6 | Hàm lượng thủy ngân (Hg), ppm | ≤ 0,2 | ≤ 0,3 | ≤ 0,4 | ≤ 0,6 | - JIS K1475:2006 - IS 15573:2005 - AOAC 2007 (990.08) - ICP |
| 7 | Hàm lượng chì (Pb), ppm | ≤ 10 | ≤ 20 | ≤ 30 | ≤ 90 | - JIS K1475:2006 - IS 15573:2005 - AOAC 2007 (990.08) - ICP |

3.2.2. Về phương pháp thử

Đối với một số phép thử nghiệm, phân tích đánh giá chất lượng về hàm lượng Al2O3, độ kiềm, hàm lượng cặn không tan trong nước, hàm lượng kim loại nặng như sắt, chì, thủy ngân, asen tại QCVN 06A:2020/BCT đang áp dụng theo các tiêu chuẩn TCVN 4560:1988, IS 15573:2005 Indian Standard - Polyaluminium chloride, JIS K 1475:2006 hoặc AOAC 2007 (990.08) - ICP thực tế đã được áp dụng từ nhiều năm, các phép thử nghiệm đánh giá này về cơ bản đã rất ổn định và chứng minh về độ chính xác cao, là phép thử thông dụng tại các phòng thử nghiệm. Vì vậy, kế thừa các phương pháp thử trên là phù hợp với năng lực hiện nay của các phòng thử nghiệm.

IV. KẾT LUẬN

Trên cơ sở những đánh giá tác động trong hoạt động nêu trên, việc ban hành Thông tư sửa đổi 1:2026 QCVN 06A:2020/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng Poly Aluminium Chloride (PAC) là hết sức cần thiết nhằm giải quyết triệt để các bất cập trong thực tiễn, đảm bảo đồng bộ hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu thực tế trong việc quản lý hóa chất PAC./.

|  | KT. CỤC TRƯỞNG PHÓ CỤC TRƯỞNG |
| --- | --- |
|  | Hoàng Quốc Lâm |